桃園縣國民中小學推動綠建築自我檢視管控簡易評估表1001223

學校名稱：興國國民小學　　　　　（「1.生物多樣性」為必填，其餘至少再選擇一指標項目填寫）

| 四大範疇 | 九大指標 | 主分類 | 次分類 |  |  | 設計項目 | 學校擁有之情況（98年－101年） |  |  |  |  |  |  |  |  | 說明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 99 |  |  | 100 |  | 101 |  |  |  |  |
| 生態 | 1.生物多樣性 | 生態綠網（由水域池沼、樹林、庭園綠廊等多元生態綠地所串聯組成之生態體系） | 總綠地面積9872m2 |  |  |  | 9872m2 |  | 9872m2 |  |  | 9872m2 |  | 9872m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 周邊綠網系統，（地點： ） |  |  |  | □有 無 |  | □有 無 |  |  | □有 無 |  | □有 無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 校內綠網系統，（地點：生態園區） |  |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  |  |  |  |
|  |  |  | 立體綠網，（地點：走廊花台） |  |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  | 建築物立面或地面二層以上綠化 |  |  |
|  |  |  | 生物廊道，（地點：生態池） |  |  |  | □有 無 |  | □有 無 |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  | 具導引、安全、隱蔽功能的涵洞、陸橋，攻生物穿越道路的設施 |  |  |
|  |  | 小生 物棲地 | 水域生物 棲地 |  |  | 自然護岸 | m |  | m |  |  | m |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生態小島 | 20m2 |  | 20m2 |  |  | 20m2 |  | 20m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 綠塊生物棲地 |  |  | 混合密林 | m2 |  | m2 |  |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 灌木草原 | m2 |  | m2 |  |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 多孔隙棲地 |  |  | 生態邊坡圍牆 | m |  | m |  |  | m |  | m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 濃縮自然 | 212.5m2 |  | 212.5m |  |  | 212.5m |  | 212.5m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 濃縮自然（綠地有乾濕多樣土壤濕度、不同陰影多樣光環境、分解腐爛物多樣化低等生物、搬運土壤、挖掘地道的蟲蟲世界，多樣的寄生者與被寄生者、補食者與被食者，形成複雜多樣的小生態鏈，小區域內形成最多樣生物棲息環境。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他小生物棲地 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  | 如甲蟲、蝴蝶… |  |
|  |  | 植物多樣性 | 基地內喬木歧異度 |  |  |  | 5種 |  | 5種 |  |  |  | 5種 |  | 5種 |  | （3株以上方可為一種） |  |
|  |  |  | 基地內灌木歧異度 |  |  |  | 4種 |  | 4種 |  |  |  | 4種 |  | 4種 |  |  |  |
|  |  |  | 原生植物 |  |  |  | 16種 |  | 16種 |  |  |  | 16種 |  | 16種 |  |  |  |
|  |  |  | 誘鳥植物 |  |  |  | 10種 |  | 10種 |  |  |  | 10種 |  | 10種 |  |  |  |
|  |  |  | 誘蝶植物 |  |  |  | 5種 |  | 5種 |  |  |  | 5種 |  | 5種 |  |  |  |
|  |  |  | 誘蟲植物 |  |  |  | 10種 |  | 10種 |  |  |  | 10種 |  | 10種 |  |  |  |
|  |  | 土壤生態 | 表土保護（填入有或無） （原表土層深50cm內土壤適當堆置、養護即利用） |  |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  |  |  |
|  |  |  | 廚餘堆肥（填入有或無） |  |  |  | □有 無 |  | □有 無 |  |  |  | □有 無 |  | □有 無 |  |  |  |
|  |  |  | 落葉堆肥（填入有或無） |  |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  |  |  |
|  | 2. 綠化量（單位固碳量×栽種面積） | 植栽種類 |  |  | 栽種條件 |  | 98 |  | 99 |  |  |  | 100 |  | 101 |  | 單位固碳量 |  |
|  |  | 生態複層 | 大小喬木、灌木、花草密植混種區 |  | 喬木種植間距3.5m以下、土壤深度1.0m以上 |  | 400 m2 |  | 400 m2 |  |  |  | 400 m2 |  | 400 m2 |  | 1200 |  |
|  |  | 喬木 | 闊葉大喬木 |  | 土壤深度1.0m以上 |  | 91株× m2 |  | 91株× m2 |  |  |  | 91株× m2 |  | 91株× m2 |  | 900 |  |
|  |  |  | 闊葉、針葉、疏葉等中小喬木 |  | 土壤深度1.0m以上 |  | 135株× m2 |  | 135株× m2 |  |  |  | 135株× m2 |  | 135株× m2 |  | 600 |  |
|  |  |  | 棕櫚類 |  | 土壤深度1.0m以上 |  | 26株× m2 |  | 26株× m2 |  |  |  | 26株× m2 |  | 26株× m2 |  | 400 |  |
|  |  | 灌木（每㎡至少栽植4株以上） |  |  | 土壤深度0.5m以上 |  | 150m2 |  | 150m2 |  |  |  | 150m2 |  | 150m2 |  | 300 |  |
|  |  | 多年生蔓藤 |  |  | 土壤深度0.5m以上 |  | 61.5m2 |  | 61.5m2 |  |  |  | 61.5m2 |  | 61.5m2 |  | 100 |  |
|  |  | 草花花圃、自然野草地、草坪 |  |  | 土壤深度0.3m以上 |  | 400m2 |  | 400m2 |  |  |  | 400m2 |  | 400m2 |  | 20 |  |
|  |  | 老樹保留 |  |  | 米高徑30cm以上 樹齡20年以上 |  | 株× m2 |  | 株× m2 |  |  |  | 株× m2 |  | 株× m2 |  | 900 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 株× m2 |  | 株× m2 |  |  |  | 株× m2 |  | 株× m2 |  | 600 |  |
|  |  | 補充說明： 大喬木：18M以上、中喬木：9~18M、小喬木：高3~9M、灌木：無明顯主幹，分枝多 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.基地保水 | 保水設計方法 |  |  | 說明 |  |  |  | 98 |  |  |  | 99 |  | 100 |  |  | 101 |
|  |  | 常用保水設計 | 綠地、被覆地、草溝保水量 |  | 綠地、被覆地、草溝面積 |  |  |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | m2 |
|  |  |  | 透水鋪面保水量 |  | 透水鋪面面積 |  |  |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | m2 |
|  |  |  | 花園土壤雨水截留保水量 |  | 花園土壤體積（花台覆土採計2m內為限） |  |  |  | 62m3 |  |  |  | 62m3 |  | 62m3 |  |  | 62m3 |
|  |  | 特殊保水設計 | .貯集滲透空地或景觀貯集滲透水池設計 |  | 貯集滲透空地面積或景觀滲透水池可透水面積 |  |  |  | 20m2 |  |  |  | 20m2 |  | 20m2 |  |  | 20m2 |
|  |  |  |  |  | 貯集滲透空地可貯集體積或景觀貯集滲透水池高低水位間之體積 |  |  |  | m3 |  |  |  | m3 |  | m3 |  |  | m3 |
|  |  |  | 滲透排水管設計 |  | 滲透排水管總長度 |  |  |  | m |  |  |  | m |  | m |  |  | m |
|  |  |  | 滲透陰井設計 |  | 滲透陰井個數 |  |  |  | 個 |  |  |  | 個 |  | 個 |  |  | 個 |
|  |  |  | 滲透側溝 |  | 滲透側溝總長度 |  |  |  | m |  |  |  | m |  | m |  |  | m |
| 能源 | 4.日常節能 | 節能評估項目 |  |  | 說明 |  |  |  | 98 |  |  |  | 99 |  | 100 |  |  | 101 |
|  |  | 建築外殼節能 | 開窗面積 |  | Low-E玻璃日射透過率0.33最低；窗戶佔牆面20%-40%為佳。 |  |  |  | 1046m2 |  |  |  | 1046m2 |  | 1046m2 |  |  | 1046m2 |
|  |  |  | 外遮陽 |  | 窗高1m外遮陽深度1m可組隔68%日射熱；明色室內百葉簾擋17%。 |  |  |  | 處 |  |  |  | 處 |  | 處 |  |  | 處 |
|  |  |  | 屋頂節能（最新為雙屋頂隔熱設計） |  | 輕質混凝土+隔熱磚 |  |  |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | m2 |
|  |  |  |  |  | 斜鋼板+平屋頂 |  |  |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | m2 |
|  |  |  |  |  | 花架屋頂 |  |  |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | m2 |
|  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  | m2 |  |  |  | m2 |  | m2 |  |  | m2 |
|  |  | 照明系統節能 | 採用電子式安定器所佔比率 |  | 配合使用省電燈具 |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 100% |
|  |  | 與前一年每兩月總耗電量之比較 |  |  |  |  |  |  | □增 減 |  |  |  | □增 減 |  | □增 減 |  |  | □增 減 |
| 減廢 | 5.二氧化碳減量 | 形狀係數F |  |  | 不填寫（為達CO2減量基準，建材使用應善加配合原則： ＊結構設計合理化─建築物跨距設計合理，均勻對稱的平面、立面、剖面等設計，減少不必要的造型結構。 ＊結構輕量化─降建材使用量，減建材生產耗能與CO2排放：鋼構、金屬玻璃帷幕。 ＊採寒帶林木材料的原木結構、集成材木構造、預鑄木構版、木地板等材料，可儲存大量大氣中的CO2，但是使用熱帶林木則不然。 ○簡樸的建築造型與室內裝修、合理的結構系統、結構輕量化與木構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 輕量化系數W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非金屬建材使用率R（再生建材） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐久化係數D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.廢棄物減量 （年度內有工程才填） | 減量評估項目 |  |  | 說明 |  |  | 98 |  |  | 99 |  |  |  | 100 |  |  | 101 |
|  |  | 基地土方平衡（年度內有工程才填） |  |  | 零排放與零需求，土方達成挖方填方平衡 |  |  | □棄土 □買土 □平衡 |  |  | □棄土 □買土 □平衡 |  |  |  | □棄土 □買土 □平衡 |  |  | □棄土 □買土 □平衡 |
|  |  | 結構輕量化（可複選、年度內有工程才填） |  |  | 採用鋼構造、金屬外牆帷幕木造建築物 |  |  | □ □ □ |  |  | □ □ □ |  |  |  | □ □ □ |  |  | □ □ □ |
|  |  | 營建自動化（可複選、年度內有工程才填） |  |  | 用系統模板預鑄外牆預鑄樑柱預鑄樓板整體預鑄浴廁乾式隔間其他工法等 |  |  | □□ □□ □□ |  |  | □□ □□ □□ |  |  |  | □□ □□ □□ |  |  | □□ □□ □□ |
|  |  | 使用再生建材（可複選、年度內有工程才填） |  |  | 高爐水泥高性能混凝土再生混凝土骨材再生面磚其他再生材料 |  |  | □□ □□ □ |  |  | □□ □□ □ |  |  |  | □□ □□ □ |  |  | □□ □□ □ |
|  |  | 污染防制措施（可複選、年度內有工程才填） |  |  | 清洗措施鋪設鋼板灑水噴霧防塵網（屏）防塵覆被其他 |  |  | □□ □□ □□ |  |  | □□ □□ □□ |  |  |  | □□ □□ □□ |  |  | □□ □□ □□ |
| 健康 | 7.室內健康與環境 | 項目 |  | 細項目 | 說明 |  |  | 98 |  |  | 99 |  |  |  | 100 |  |  | 101 |
|  |  | 音環境 |  | 外牆、分界牆 | 省略不填寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 樓板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 光環境 |  | 自然採光 | 清玻璃所佔％ |  |  | 100％ |  | 100％ |  |  |  |  | 100％ |  |  | 100％ |
|  |  |  |  |  | 自然採光面積 |  |  | 1046m2 |  | 1046m2 |  |  |  |  | 1046m2 |  |  | 1046m2 |
|  |  |  |  | 人工照明 | 燈具有防眩光隔柵、燈罩…所佔％ |  |  | ％ |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  | ％ |
|  |  | 通風環境 |  | 自然通風 | 室內自然通風面積 |  |  | 8550m2 |  | 8550m2 |  |  |  |  | 8550m2 |  |  | 8550m2 |
|  |  | 室內建材裝修 |  | 整體裝修建材 | 室內天花及牆面被板材裝潢裝修 |  |  | ％ |  | ％ |  |  |  |  | ％ |  |  | ％ |
|  |  |  |  | 表面裝修建材（採環保標章、綠色標章－以年度內施作為準） | 天花板 |  |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | m2 |
|  |  |  |  |  | 牆壁面 |  |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | m2 |
|  |  |  |  |  | 地板面 |  |  | m2 |  | m2 |  |  |  |  | m2 |  |  | m2 |
|  |  |  |  |  | 環保標章、綠色標章－低逸散性、低污染、可循環再利用、廢棄物再利用之建材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他生態建材（可免填） | 接著劑採綠建材 |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  | □有 □無 |
|  |  |  |  |  | 填縫劑採用天然材 |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  | □有 □無 |
|  |  |  |  |  | 木材表面塗料或染色劑採天然材 |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  | □有 □無 |
|  |  |  |  |  | 電線、水電管…等管材，以非PVC材料製品替代，如：金屬管、陶管… |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  | □有 □無 |
|  |  |  |  |  | 隔熱材採天然材 |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  | □有 □無 |
|  |  |  |  |  | 其他－採用天然材 |  |  | □有 □無 |  | □有 □無 |  |  |  |  | □有 □無 |  |  | □有 □無 |
|  | 8.水資源 | 項目 |  |  | 說明 |  |  | 98 |  | 99 |  |  |  |  | 100 |  |  | 101 |
|  |  | 省水馬桶設施 |  |  | 有省水標章或省水裝置佔% |  |  | % |  | % |  |  |  |  | % |  |  | % |
|  |  | 省水水龍頭 |  |  | 有省水標章或省水裝置佔% |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  |  | 50% |  |  | 50% |
|  |  | 雨撲滿 |  |  | 儲存雨水供澆灌植物或沖廁所之儲水設施 |  |  | m3 |  | m3 |  |  |  |  | m3 |  |  | m3 |
|  |  | 中水系統（自來水稱上水、都市污水稱下水）、次等水質之生活雜排水稱中水 |  |  | 將洗手、洗米菜用水匯集淨化處理後再利用澆灌植物或沖廁所 |  |  | 30m3 |  | 30m3 |  |  |  |  | 30m3 |  |  | 30m3 |
|  |  | 與前一年用水總量比較 |  |  | 增減多少度 |  |  | 減 □增 |  | 減 □增 |  |  |  |  | 減 □增 |  |  | 減 □增 |
|  | 9.污水與垃圾改善 | 污水處理 |  | 生活雜排水 | 洗手、洗滌、浴室等排水經淨化流放或利用 |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  |  |  |  | 有 □無 |  |  | 有 □無 |
|  |  |  |  | 廚房雜排水 | 設有截油槽並定時清理 |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  |  |  |  | 有 □無 |  |  | 有 □無 |
|  |  | 垃圾處理 |  | 垃圾集中場 |  |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  |  |  |  | 有 □無 |  |  | 有 □無 |
|  |  |  |  | 密閉式垃圾箱 |  |  |  | □個 |  | □個 |  |  |  |  | □個 |  |  | □個 |
|  |  |  |  | 廚餘處理資源再利用委外處理（可複選） |  |  |  | □  |  | □  |  |  |  |  | □  |  |  | □  |
|  |  |  |  | 落葉處理堆肥再利用委外處理當垃圾載走（可複選） |  |  |  |  □ □ |  |  □ □ |  |  |  |  | □ □  |  |  | □ □  |
|  |  |  |  | 設置專門空間處理資源分類回收 |  |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  |  |  |  | 有 □無 |  |  | 有 □無 |
|  |  |  |  | 推動源頭減費，如不用免洗筷、杯碗、拋棄式文具用品…… |  |  |  | 有 □無 |  | 有 □無 |  |  |  |  | 有 □無 |  |  | 有 □無 |
| 備註 | 指標一「生物多樣性」必填、剩餘八項指標至少再選填二項，後續建議自行逐年完成各指標，俾利自我管控）於101年3月15日中午前上傳掛於各校網站「永續發展與環境教育資源網」或「評鑑專區」，應不斷更新資料，供教育部、教育處及訪視小組隨時查閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：劉淑惠   　處主任：張雄騰　　　會辦單位：劉燕霏　　　校長：林正義

聯絡電話：03-4258158#510　　　　　e-mail：violetaliu@yahoo.com.tw